## 01.01.2019
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор _________________________ Рогинский А.В.
"_____" __________________ 2018 г.
Цены с 01.01.2019 ПРАЙС - ЛИСТ
Наименование изделия и краткие технические характеристики |  | Розничная цена, руб. без НДС
Ультразвуковые расходомеры газа и дополнительное оборудование производства ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"
Q.Sonic max, Ультразвуковой расходомер газа | Типоразмеры: Dn80 - Dn1400, Диапазон расходов = 1:100, Поверка: на природном газе или методом "сухой" калибровки | договорная
Encore FC1 Вычислитель расхода газа | Вычисление стандартного объема газа, прошедшего через ультразвуковой расходомер газа Q.Sonic, Получение в режиме реального времени информации о составе газа с промышленного хроматографа, Передача данных по учету газа и технологическим параметрам работы в системы верхнего уровня, Подключение до 7-ми ультразвуковых расходомеров. | договорная
1. Измерительные комплексы для коммерческого учета газа
1.1. На базе электронного корректора ЕК270 (коррекция по температуре и давлению)
1.1.1. На базе ротационных счетчиков газа типа RABO
СГ-ЭК-Р-25/1,6 | Qmax 25м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 156660
СГ-ЭК-Р-40/1,6 | Qmax 40м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 156660
СГ-ЭК-Р-65/1,6 | Qmax 65м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 156660
СГ-ЭК-Р-100/1,6 | Qmax 100м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 156660
СГ-ЭК-Р-160/1,6 | Qmax 160м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 172463
СГ-ЭК-Р-250/1,6 | Qmax 250м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 206115
СГ-ЭК-Р-400/1,6 | Qmax 400м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 249480
СГ-ЭК-Р-650/1,6 | Qmax 650м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм, 150мм | 345400
1.1.2. На базе ротационных счетчиков газа типа RVG
СГ-ЭК-Р-25/1,6 | Qmax 25м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 164724
СГ-ЭК-Р-40/1,6 | Qmax 40м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 164724
СГ-ЭК-Р-65/1,6 | Qmax 65м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 164724
СГ-ЭК-Р-100/1,6 | Qmax 100м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 164724
СГ-ЭК-Р-160/1,6 | Qmax 160м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 182002
СГ-ЭК-Р-250/1,6 | Qmax 250м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 218996
СГ-ЭК-Р-400/1,6 | Qmax 400м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 266325
СГ-ЭК-Р-650/1,6 | Qmax 650м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм, 150мм | 356902
1.1.3. На базе турбинных счетчиков газа типа TRZ Исполнение "2"
СГ-ЭК-Т-100/1,6 | Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 161700
СГ-ЭК-Т-160/1,6 | Qmax=160 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 176190
СГ-ЭК-Т-250/1,6 | Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 176820
СГ-ЭК-Т-400/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 178710
СГ-ЭК-Т-400/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 199080
СГ-ЭК-Т-650/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 200970
СГ-ЭК-Т-650/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 223598
СГ-ЭК-Т-1000/1,6 | Qmax=1000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 228165
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 | Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 245753
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 | Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 452235
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 | Qmax=2500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 463155
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 | Qmax=2500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=250мм | 756630
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 | Qmax=4000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=250мм | 760515
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 | Qmax=4000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=300мм | 860213
СГ-ЭК-Т-6500/1,6 | Qmax=6500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=300мм | 863940
СГ-ЭК-Т-2500/6,3 | Qmax=2500 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=250мм | 821520
СГ-ЭК-Т-4000/6,3 | Qmax=4000 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=250мм | 826035
СГ-ЭК-Т-4000/6,3 | Qmax=4000 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=300мм | 921900
СГ-ЭК-Т-6500/6,3 | Qmax=6500 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=300мм | 943845
СГ-ЭК-Т-/…/10 Qmax=160,250,400,650,1000,1600 м3/ч; Рmax=100кгс/см2; коррекция по t° и Р |  | договорная
1.1.4. На базе турбинных счетчиков газа типа СГ
СГ-ЭК-Т-100/1,6 | Qmax=100м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=50мм | 177834
СГ-ЭК-Т-250/1,6 | Qmax=250м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 196506
СГ-ЭК-Т-400/1,6 | Qmax=400м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 215391
СГ-ЭК-Т-650/1,6 | Qmax=650м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 225396
СГ-ЭК-Т-800/1,6 | Qmax=800м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 232677
СГ-ЭК-Т-1000/1,6 | Qmax=1000м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 241446
СГ-ЭК-Т-1600/1,6 | Qmax=1600м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 340207
СГ-ЭК-Т-2500/1,6 | Qmax=2500м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 372681
СГ-ЭК-Т-4000/1,6 | Qmax=4000м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 406493
СГ-ЭК-Т-250/7,5 | Qmax=250м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=80мм | 259368
СГ-ЭК-Т-400/7,5 | Qmax=400м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 280233
СГ-ЭК-Т-650/7,5 | Qmax=650м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=100мм | 291254
СГ-ЭК-Т-800/7,5 | Qmax=800м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 303559
СГ-ЭК-Т-1000/7,5 | Qmax=1000м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=150мм | 379850
СГ-ЭК-Т-1600/7,5 | Qmax=1600м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 421901
СГ-ЭК-Т-2500/7,5 | Qmax=2500м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 557256
СГ-ЭК-Т-4000/7,5 | Qmax=4000м3/ч; Pmax=75кгс/см2; коррекция по t° и Р; Ду=200мм | 797043
1.2. На базе электронного корректора ТС220 (коррекция по температуре, ИК-интерфейс, RS232, внешнее питание, взрывозащищенное исполнение)
1.2.1. На базе ротационных счетчиков газа типа RABO
СГ-ТК-Р-25 | Qmax=25м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 93713
СГ-ТК-Р-40 | Qmax=40м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 93713
СГ-ТК-Р-65 | Qmax=65м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 93713
СГ-ТК-Р-100 | Qmax=100м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 93713
СГ-ТК-Р-160 | Qmax=160м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=80мм | 110775
СГ-ТК-Р-250 | Qmax=250м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=80мм | 149205
СГ-ТК-Р-400 | Qmax=400м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=100мм | 191363
СГ-ТК-Р-650 | Qmax=650м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=100мм, 150мм | 303850
1.2.2. На базе ротационных счетчиков газа типа RVG
СГ-ТК-Р-25 | Qmax=25м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 100594
СГ-ТК-Р-40 | Qmax=40м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 100594
СГ-ТК-Р-65 | Qmax=65м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 100594
СГ-ТК-Р-100 | Qmax=100м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=50мм | 100594
СГ-ТК-Р-160 | Qmax=160м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=80мм | 119144
СГ-ТК-Р-250 | Qmax=250м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=80мм | 161067
СГ-ТК-Р-400 | Qmax=400м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=100мм | 207124
СГ-ТК-Р-650 | Qmax=650м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t° ; Ду=100мм, 150мм | 315350
1.2.3. На базе турбинных счетчиков газа типа TRZ
СГ-ТК-Т-100/1,6 | Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду= 50мм | 94763
СГ-ТК-Т-160/1,6 | Qmax=160 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду= 80мм | 109095
СГ-ТК-Т-250/1,6 | Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду= 80мм | 109620
СГ-ТК-Т-400/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=80мм | 111510
СГ-ТК-Т-400/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=100мм | 125370
СГ-ТК-Т-650/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=100мм | 127050
СГ-ТК-Т-650/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=150мм | 152040
СГ-ТК-Т-1000/1,6 | Qmax=1000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=150мм | 154193
СГ-ТК-Т-1600/1,6 | Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=150мм | 159705
СГ-ТК-Т-1600…6500 | Рmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду200….Ду300 | договорная
1.2.4. На базе турбинных счетчиков газа типа СГ
СГ-ТК-Т-100/1,6 | Qmax=100м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=50мм | 102346
СГ-ТК-Т-250/1,6 | Qmax=250м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=80мм | 120803
СГ-ТК-Т-400/1,6 | Qmax=400м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=100мм | 140705
СГ-ТК-Т-650/1,6 | Qmax=650м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=100мм | 148035
СГ-ТК-Т-800/1,6 | Qmax=800м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=150мм | 157451
СГ-ТК-Т-1000/1,6 | Qmax=1000м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=150мм | 168097
СГ-ТК-Т-1600/1,6 | Qmax=1600м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=200мм | 257121
СГ-ТК-Т-2500/1,6 | Qmax=2500м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=200мм | 271138
СГ-ТК-Т-4000/1,6 | Qmax=4000м3/ч; Pmax=16кгс/см2; коррекция по t°; Ду=200мм | 308695
1.2.5. На базе коммунальных диафрагменных счетчиков газа типа ВК
СГ-ТК-Д-2,5…6 Qmax=2,5…6 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа |  | 26390
СГ-ТК-Д-2,5…6 Qmax=2,5…6 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа |  | 27940
СГ-ТК-Д-10 Qmax=10 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа ВК G6 V2_A200; вход газа слева, справа |  | 30120
СГ-ТК-Д-10 Qmax=10 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа ВК G6 V2_A200; вход газа слева, справа |  | 31670
СГ-ТК-Д-10 Qmax=10 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа ВК G6 V2_A250; вход газа слева, справа |  | 29900
СГ-ТК-Д-10 Qmax=10 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа ВК G6 V2_A250; вход газа слева, справа |  | 31450
СГ-ТК-Д-16 Qmax=16 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа |  | 41470
СГ-ТК-Д-16 Qmax=16 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа |  | 47470
СГ-ТК-Д-25 Qmax=25 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа |  | 42900
СГ-ТК-Д-25 Qmax=25 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа |  | 48900
СГ-ТК-Д-40 Qmax=40 м3/ч; монтаж корректора и датчика температуры на корпус счетчика газа |  | 47900
СГ-ТК-Д-40 Qmax=40 м3/ч; монтаж корректора на стену (корпус), датчика температуры в входной (выходной) патрубок счетчика газа |  | 53900
СГ-ТК-Д-65 Qmax=65 м3/ч; монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу |  | 98170
СГ-ТК-Д-100 Qmax=100 м3/ч; монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу |  | 186300
СГ-ТК-Д-160 Qmax=160 м3/ч; монтаж корректора на корпус и датчика температуры во встроенную в корпус счетчика газа гильзу |  | 258870
2. Счетчики газа
2.1. Бытовые диафрагменные счетчики газа типа ВК
ВК-G1,6; G2,5; G4 Qmax=2,5; 4,0; 6,0 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=1,2 dm3 (левый, правый) |  | 1950
ВК-G1,6Т; G2,5Т; G4Т Qmax=2,5; 4,0; 6,0 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=1,2 dm3 коррекция по температуре механическая (левый) |  | 3200
ВК-G1,6Т; G2,5Т; G4Т Qmax=2,5; 4,0; 6,0 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=1,2 dm3 коррекция по температуре механическая (правый) |  | 3240
ВК-G4Т Qmax=6,0 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3 коррекция по температуре механическая (левый) |  | 4665
2.2. Коммунальные диафрагменные счетчики газа типа BK
2.2.1. Коммунальные диафрагменные счетчики газа типа BK без коррекции по температуре
ВК-G6 Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 200 мм (левый) |  | 5665
ВК-G6 Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 200 мм (правый) |  | 5665
ВК-G6 Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 250 мм (левый) |  | 4995
ВК-G6 Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 250 мм (правый) |  | 4995
ВК-G10 Qmax=16 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=6 dm3; межцентр.расстояние 250 мм/280 мм; (левый) |  | 16910
BK-G16 Qmax=25 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=6 dm3 (левый) |  | 17620
BK-G25 Qmax=40 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=12 dm3 (левый) |  | 21690
BK-G40 Qmax=65 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=18 dm3 (левый) |  | 72350
BK-G65 Qmax=100 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=24 dm3 (левый) |  | 159800
BK-G100 Qmax=160 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=48 dm3 (левый) |  | 246500
2.2.2. Коммунальные диафрагменные счетчики газа с механической коррекцией по температуре
ВК-G6Т Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 200 мм (левый) |  | 6670
ВК-G6Т Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 200 мм (правый) |  | 6670
ВК-G6Т Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 250 мм (левый) |  | 5350
ВК-G6Т Qmax=10 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=2 dm3; межцентр.расстояние 250 мм (правый) |  | 5350
ВК-G10Т Qmax=16 м3/ч; Pmax=0,5 кгс/см2; V=6 dm3 (левый) |  | 21220
2.2.3. Диафрагменный счетчик газа ВК themis с модулем телеметрии и температурной коррекцией
ВК-G4EТe Qmax=6,0 м3/ч; Pmax=0,1 кгс/см2; V=1,2 dm3; встроенный GPRS модем; |  | 12150
вычисление стандартного объема газа с учетом измеренного значения температуры, электронная компенсация по температуре;
архивирование показаний счетчика, событий и изменений;
встроенный GSM/GPRS модем для дистанционной передачи данных на удаленный сервер;
оптический интерфейс для выполнения сервисных операций;
защита от несанкционированного воздействия, замена источников питания GSM/GPRS модема без нарушения метрологической пломбы;
программное обеспечение на русском языке с возможностью интеграции в биллинговые системы
ВК-G6EТe Qmax=10,0 м3/ч; Pmax=0,1 кгс/см2; V=2 dm3; встроенный GPRS модем; |  | 13550
вычисление стандартного объема газа с учетом измеренного значения температуры, электронная компенсация по температуре;
архивирование показаний счетчика, событий и изменений;
встроенный GSM/GPRS модем для дистанционной передачи данных на удаленный сервер;
оптический интерфейс для выполнения сервисных операций;
защита от несанкционированного воздействия, замена источников питания GSM/GPRS модема без нарушения метрологической пломбы;
программное обеспечение на русском языке с возможностью интеграции в биллинговые системы
2.3 Ротационные счетчики газа
2.3.1. Ротационные счетчики газа типа RABO по лицензии фирмы "ЭЛЬСТЕР", Германия
RABO G16 Qmax=25 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30 (дополнительно по заказу = 20) |  | 69010
RABO G25 Qmax=40 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 69010
RABO G40 Qmax=65 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 69010
RABO G65 Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 69010
RABO G100 Qmax=160 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 85387
RABO G160 Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 123703
RABO G250 Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 166448
RABO G400 Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм, 150мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 272300
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=50 |  | 3922
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=65 |  | 4346
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=80 |  | 4770
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=100 |  | 5406
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=130 |  | 5936
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=160 |  | 6784
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=200 |  | 8268
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=250 |  | 9222
RABO (RVG) G - У (дополнительно) допускаемая относительная погрешность 1% в диапазоне расходов 0,05 Q max - Q max |  | 3922
RABO G - 2У (дополнительно) допускаемая относительная погрешность 0,9% в диапазоне расходов Q min - Q max |  | 10282
2.3.2. Ротационные счетчики газа типа RVG по лицензии фирмы "ЭЛЬСТЕР", Германия
RVG G16 Qmax=25 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30 (дополнительно по заказу = 20) |  | 76797
RVG G25 Qmax=40 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 76797
RVG G40 Qmax=65 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 76797
RVG G65 Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 76797
RVG G100 Qmax=160 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 94976
RVG G160 Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 137535
RVG G250 Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 184917
RVG G400 Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм, 150мм Qmax/Qmin=30(20) |  | 283804
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=50 |  | 3922
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=65 |  | 4346
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=80 |  | 4770
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=100 |  | 5406
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=160 |  | 6784
RVG (RABO) G - У (дополнительно) допускаемая относительная погрешность 1% в диапазоне расходов 0,05 Q max - Q max |  | 3922
2.4 Турбинные счетчики газа типа TRZ по лицензии фирмы "ЭЛЬСТЕР", Германия
2.4.1. Турбинные счетчики газа типа TRZ Исполнение "2"
TRZ G65/1,6 Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм Qmax/Qmin=20 |  | 62055
TRZ G100/1,6 Qmax=160 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=20 |  | 70140
TRZ G160/1,6 Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 70665
TRZ G250/1,6 Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 72345
TRZ G250/1,6 Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 85470
TRZ G400/1,6 Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 87045
TRZ G400/1,6 Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=150мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 102375
TRZ G650/1,6 Qmax=1000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=150мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 103950
TRZ G1000/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=150мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 109883
TRZ G1000/1,6 Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=200мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 360255
TRZ G1600/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=200мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 369233
TRZ G1600/1,6 Qmax=2500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=250мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 649635
TRZ G2500/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=250мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 653100
TRZ G2500/1,6 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=300мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 751485
TRZ G4000/1,6 Qmax=6500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=300мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 756000
TRZ G1600/6,3 Qmax=2500 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; Ду=250мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 696885
TRZ G2500/6,3 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; Ду=250мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 715628
TRZ G2500/6,3 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; Ду=300мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 813330
TRZ G4000/6,3 Qmax=6500 м3/ч; Рmax=63кгс/см2; Ду=300мм Qmax/Qmin=20; расширение диапазона расхода при давлении > 0,3 МПа |  | 833648
Расширение диапазона (дополнительно) Qmax/Qmin=30 для Ризб. < 0,3 МПа |  | 4346
TRZ G-2У (дополнительно) допускаемая относительная погрешность 0,9% в диапазоне расходов Qmin - Qmax (кроме TRZ G65) |  | 4346
2.4.2. Турбинные счетчики газа типа СГ
СГ-16МТ-100 Qmax=100 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=50мм; исполнение Р |  | 53607
CГ-16МТ-250 Qmax=250 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=80мм; исполнение Р2 |  | 65805
СГ-16МТ-400 Qmax=400 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм; исполнение Р2 |  | 79501
СГ-16МТ-650 Qmax=650 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=100мм; исполнение Р2 |  | 84370
СГ-16МТ-800 Qmax=800 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=150мм; исполнение Р2 |  | 89238
СГ-16МТ-1000 Qmax=1000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=150мм; исполнение Р2 |  | 96621
СГ-16МТ-1600 Qmax=1600 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=200мм; исполнение Р2 |  | 150817
СГ-16МТ-2500 Qmax=2500 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=200мм; исполнение Р2 |  | 165422
СГ-16МТ-4000 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=16кгс/см2; Ду=200мм; исполнение Р2 |  | 194633
CГ-75МТ-250 Qmax=250 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=80мм |  | 109782
СГ-75МТ-400 Qmax=400 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=100мм |  | 122943
СГ-75МТ-650 Qmax=650 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=100мм |  | 132520
СГ-75МТ-800 Qmax=800 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=150мм |  | 142096
СГ-75МТ-1000 Qmax=1000 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=150мм |  | 186715
СГ-75МТ-1600 Qmax=1600 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=200мм |  | 224807
СГ-75МТ-2500 Qmax=2500 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=200мм |  | 318860
СГ-75МТ-4000 Qmax=4000 м3/ч; Рmax=75кгс/см2; Ду=200мм |  | 505094
3. Поверочное оборудование
УПГ(А) | установка для поверки счетчиков газа; Qmin = 0,015; 1 м3/ч; Qmax = 650; 1000; 1600; 2500; 4000; 6500 м3/ч | договорная
автоматизированное регулирование задачи расхода измеряемой среды и управление запорной
арматурой с диагностикой её состояния
снятие показаний с эталонных и поверяемых счетчиков,
обработка полученной информации; вычисление и отображение величин давления и температуры,
формирование протоколов поверки и графиков погрешностей;
Комплект оборудования для калибровки и поверки корректоров объема газа |  | договорная
СППГ | Стенд для проверки прочности и герметичности счетчиков газа TRZ, RVG, RABO, фильтров газа ФГ16, | договорная
комплексов СГ-ЭК, СГ-ТК и др. аналогичных им приборов Ду50÷150 мм, Рmax 1,6 МПа
4. Корректоры объема газа
ЕК270 | Электронный корректор объема газа с коррекцией по температуре, давлению, коэффициенту сжимаемости; - измерение значений перепада давления на счетчике и температуры окружающей среды; - t°ср от -23 до +60 °С; Рmax=75кгс/см2; - высокочастотный, низкочастотный и статусные входы; - ИК и проводной интерфейсы; - 5 архивов данных; - 4 программируемых выхода; - взрывозащищенное исполнение | 88148
ЕК280 | Потоковый корректор объема газа c увеличенным количеством преобразователей (опция): - 5 дополнительных преобразователей давления (абсолютного, избыточного, перепада) для контроля технологических параметров; - 3 дополнительных преобразователя температуры для контроля технологических параметров; - 6 цифровых входов (НЧ, ВЧ) для подключения датчиков, 4 цифровых выхода для передачи управляющих сигналов, - методы вычисление коэффициента сжимаемости: MP113 для попутного нефтяного газа, ГОСТ 30319.2; - встроенный GSM/GPRS модем (опция); дополнительный независимый RS232/RS485 интерфейс (опция); - энергонезависимый архив (до 4 лет), оптический и проводной интерфейсы; взрывозащищенное исполнение | 108885
ЕК290 | Потоковый корректор объема газа c одновременной работой (учет газа) по 2-м измерительным линиям (счетчикам): - 4 дополнительных преобразователя давления (абсолютного, избыточного, перепада) для контроля технологических параметров; - 2 дополнительных преобразователя температуры для контроля технологических параметров; - 6 цифровых входов (НЧ, ВЧ) для подключения датчиков, - 4 цифровых выхода для передачи управляющих сигналов, - методы вычисление коэффициента сжимаемости: MP113 для попутного нефтяного газа, ГОСТ 30319.2; - встроенный GSM/GPRS модем (опция); - дополнительный независимый RS232/RS485 интерфейс (опция); энергонезависимый архив (до 2,5 лет); - оптический и проводной интерфейсы; взрывозащищенное исполнение | 133876
ТС220 | Электронный температурный корректор объема газа для установки на счетчики газа типа RVG, RABO,TRZ, СГ, ВК; - взрывозащищенное исполнение; - давление=const, низкочастотный вход, - ИК-интерфейс, RS232/RS485, - батарейное/внешнее питание, отчеты через SMS | 23800
5. Дополнительное оборудование к корректорам объема газа
Преобразователь перепада давления с КМЧ для ЕК280/290 | Внешний преобразователь перепада давления с цифровым выходным сигналом. Предназначен для контроля перепада давления на счетчиках газа. RABO, RVG, TRZ, СГ во всем диапазоне расходов; не требует отдельного питания. Результаты измерений перепада сохраняются в архиве корректора ЕК280, ЕК290 и могут быть считаны Результаты измерений перепада сохраняются в архиве корректора ЕК280, ЕК290 и могут быть считаны дистанционно с помощью программного обеспечения. | 24255
Преобразователь перепада давления с КМЧ для ЕК270 | Внешний преобразователь с цифровым выходным сигналом. Монтаж с вентильным блоком на корпус корректора ЕК270. Предназначен для контроля перепада давления на счетчиках газа RABO, RVG, TRZ, СГ во всем диапазоне расходов. В составе СГ-ЭК не требует отдельного питания. Возможность установки на месте эксплуатации. Результаты измерений перепада сохраняются в архиве корректора ЕК270 и могут быть считаны дистанционно с помощью программного обеспечения. | 23730
12023
12023
12023
12023
12023
12023
12023
12023
12023
Преобразователь давления ЕК280/290 с КМЧ (дополнительный) | Предназначен для технологического измерения абсолютного давления | 12023
Преобразователь температуры ЕК280/290 с КМЧ (дополнительный) | Предназначен для технологического измерения температуры | 5670
Преобразователь температуры окружающей среды для ЕК270 | Предназначен для контроля температуры окружающей среды | 2573
Датчик высокой частоты A1K | Предназначен для контроля расхода газа. Применяется в комплексах СГ-ЭК-Р. | 30083
Датчик высокой частоты А1S | Предназначен для контроля расхода газа. Применяется в комплексах СГ-ЭК-Т со счетчиком TRZ | 30083
Датчик средней частоты R-300 | Предназначен для контроля расхода газа совместно с ЕК270, ЕК280, ЕК290. Применяется в комплексах (с ЕК270) СГ-ЭК-Р, СГ-ЭК-Т на базе TRZ при работе счетчика газа в импульсном режиме | 3465
Датчик импульсов IN-Z61 | для дистанционной передачи данных о расходе с коммунальных и бытовых счетчиков газа типа ВК | 1000
Датчик импульсов Е1 IN-S10 | для дистанционной передачи данных о расходе с ротационных типа RVG, RABO и турбинных типа TRZ счетчиков газа | 3045
Модуль RS232/RS485 ЕК280/290 | для одновременной независимой передачи данных дополнительному потребителю/поставщику газа по RS232/RS485 интерфейсу. Автономное питание. | 8400
Внутренний GSM/GPRS модуль ЕК280/290 | для дистанционной передачи информации о потреблении газа на сервер сбора данных, автономное питание от дополнительной батареи GSM/GPRS модема | 28980
Кран 2-х ходовой |  | 3150
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
КМЧ ЕК280/290 | Комплект монтажных частей для установки ЕК280 и ЕК290 на счетчики газа типа RVG; RABO; TRZ; СГ | 2888
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
4515
КМЧ СГ-ЭК-Р, СГ-ЭК-Т | Комплект монтажных частей для установки ЕК270 на счетчики газа типа RVG; RABO; TRZ; СГ | 4515
КМЧ СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Т | Комплект монтажных частей для установки ТС220 на счетчики газа типа RVG; RABO; TRZ; СГ | 3350
КМЧ СГ-ТК-Д | Комплект монтажных частей для установки ТС220 на корпус | 1900
счетчика газа типа ВК (измерение t° на корпусе счетчика)
| Комплект монтажных частей для установки ТС220 в гильзу | 1900
датчика температуры счетчика газа BK G40, BK G65, ВКG100
| Комплект монтажных частей для установки ТС220 на стену (корпус) | 3790
и монтажа датчика температуры в входной (выходной)
патрубок Ду=25 мм (1 1/4") счетчика газа типа ВК
| Комплект монтажных частей для установки ТС220 на стену (корпус) | 4120
и монтажа датчика температуры
в входной (выходной) патрубок Ду=40 мм (2") счетчика газа типа ВК
| Комплект монтажных частей для установки ТС220 на стену (корпус) | 4630
и монтажа датчика температуры в входной (выходной)
патрубок Ду=50 мм (2 1/2") счетчика газа типа ВК
6. Телеметрия в коммунально-промышленном секторе
6.1. Оборудование и ПО для диспетчерского пункта
6.1.1 Оборудование
AS-300 | Программно-аппаратный комплекс для считывания и обработки информации электронных корректоров ЕК-88/К, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС210, ТС-90, ТС215, ТС220 | договорная
Модемный пул "МПГ" | Предназначен для организации автоматизированного считывания данных с электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220, ТС215 по GSM-сети. Имеет в составе 3 GSM модема Cinterion BGS2T. Оптимизирован для работы с ПК "СОДЭК Экстра". | 55961
Модемный пул "МПГ" | Предназначен для организации автоматизированного считывания данных с электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220, ТС215 по GSM-сети. Имеет в составе 6 GSM модемов Cinterion BGS2T. Оптимизирован для работы с ПК "СОДЭК Экстра". | 84102
6.1.2 ПО для работы на объекте или дистанционно по GSM сети
ПК "СОДЭК ТС" | Программный комплекс для сбора и обработки информации с электронных корректоров, Локальный (опто-порт, кабель-адаптер) и дистанционный (модемы телефонных линий и сеть GSM) сбор архивных данных корректоров. Просмотр данных учета в табличной и графической форме. Широкий выбор стандартных отчетов. Хранение данных в локальной БД. Фильтрация архивов и нештатных ситуаций. Экспорт данных между "СОДЭК Стандарт" и "СОДЭК Экстра", экспорт в приложения MS Office. | 3465
ПК "СОДЭК Стандарт" | Программый комплекс для сбора и обработки информации с электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС210, ТС215, ТС220 для промышленного (подомового) учета. Локальный (опто-порт, кабель-адаптер) и дистанционный (модемы телефонных линий и сеть GSM) сбор архивных данных корректоров. Просмотр данных учета в табличной и графической форме. Интерактивное переключение между источниками данных, широкий выбор стандартных отчетов. Хранение данных в локальной БД и серверной БД (Firebird) Фильтрация архивов и нештатных ситуаций, перенос данных между БД и экспорт в приложения MS Office Виртуальные приборы (суммирование и вычитание счетчиков), архивирование данных за прошедший год | 9135
ПК "СОДЭК Экстра" | Программный комплекс (с различными уровнями доступа) для сбора и обработки информации с электронных корректоров ЕК270, ЕК260, ТС220, ТС215, ТС210 для промышленного учета. Локальный (опто-порт, кабель-адаптер) и дистанционный (модемы телефонных линий и сеть GSM/GPRS) сбор архивных данных с корректоров в автоматическом или интерактивном режиме. Мониторинг автоматического сбора данных и автоматическая обработка данных. Дистанционное изменение параметров электронных корректоров. Объединение узлов учета в выборки и создание групповых отчетов. Просмотр данных учета в табличной и графической форме. Интерактивное переключение между источниками данных, широкий выбор стандартных отчетов. Хранение данных в локальной БД и серверной БД (Firebird). Фильтрация архивов и нештатных ситуаций, перенос данных между БД и экспорт в приложения MS Office. Экспорт данных в "ИУС-ГАЗ". | 88200
ПК "ThemisManager" | Web-серверное программное обеспечение для автоматического сбора данных с бытовых счетчиков газа BK-G4 ETe и BK-G6 ETe. Просмотр данных в табличном и графическом видах Удаленное изменение подстановочных значений давления, коэффициента сжимаемости, температуры; Составление отчетов по одному счетчику или по группе счетчиков Эскпорт данных во внешние системы (xls, pdf) Интеграция с программным обеспечением ПК "СОДЭК Экстра" Экспорт данных в "ИУС-ГАЗ" Рекомендуется к установке газопоставляющим организациям для организации автоматического сбора данных | договорная
6.2. Модули телеметрии
6.2.1. Модули телеметрии для корректоров ЕК-88/К, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС215, ТС220, установленных во взрывоопасной зоне
БПЭК-02/М | модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для интерфейса корректора ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 встроенный преобразователь интерфейса RS232/485 для связи с компьютером, модемом, принтером | 35043
БПЭК-02/МТ, (без МР) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, барьеры искрозащиты, встроенный GSM модем и источник резервного электропитания для корректора и модема | 66340
БПЭК-02/МТ, (с МР270) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, барьеры искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, модуль функционального расширения МР270 для дополнительного подключения к двум устройствам с интерфейсом RS232/485 | 82016
БПЭК-02/МТ(СПб), (без МР) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ЕК260, ЕК270, EK280, EK290, барьер искрозащиты, встроенный 3G модем и источник резервного электропитания для корректора и модема | 72653
БПЭК-02/МТ(СПб), (с МР270) | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректора ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, барьеры искрозащиты, встроенный 3G-модем и источник резервного электропитания для корректора и модема, модуль функционального расширения МР270 для дополнительного подключения к двум устройствам с интерфейсом RS232/485 | 83888
БПЭК-04/ЕК | автономный модуль телеметрии для корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от внутренних батарей | 36648
БПЭК-04/Ех | автономный модуль телеметрии для корректоров ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС220; барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от внутренних батарей, может устанавливаться во взрывоопасной зоне (внутри шкафных и блочных пунктов учета и редуцирования газа) | 55533
БПЭК-03 | модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для интерфейса корректора ТС215, ТС220 для связи с компьютером и модемом | 13589
БПЭК-03/Т | модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ТС215, ТС220, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем | 19635
БПЭК-04/TC | автономный модуль телеметрии для корректора ТС220, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS-модем с питанием от внутренних батарей | 23273
6.2.2. Модули телеметрии для корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС215, ТС220, установленных вне взрывоопасной зоны
БПЭК-05 | модуль телеметрии с функцией источника питания электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 установленных вне взрывоопасной зоны, обеспечивает усиление сигналов интерфейса корректора ЕК270, ЕК280, ЕК290; внешний интерфейс - RS232 | 11770
БПЭК-05/Т | модуль телеметрии с функцией источника питания для электронных корректоров ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 установленных вне взрывоопасной зоны, встроенный GSM модем | 18190
МР 270 | модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 к двум устройствам с интерфейсом RS232/485, передача архивных данных корректора через встроенный GSM/GPRS модем | 15408
6.2.3. Модули телеметрии для диафрагменных счетчиков газа ВК G(T) V1,2 - V2L
Передатчик Waveflow c ДИ IN-Z61 | Дооснащаемый модуль передачи данных по радиоканалу с бытовых счетчков BK-G1.6 (T) - G6(T) | 5500
6.3. Кабели для модулей телеметрии, кабели-адаптеры интерфейса корректоров серии ЕК и ТС
Кабель БПЭК-03/К (5 м.) | для подключения БПЭК-03 к ПК | 2600
Кабель БПЭК-03/М (5 м.) | для подключения БПЭК-03 к модему (DB9) | 2600
КА/К (5 м.) | адаптер для подключения ЕК-88, ТС-90, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС215 к ПК | 2600
КА/М (5 м.) | адаптер для подключения ЕК-88, ТС-90, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС215 к стандартному модему | 2600
КА/П (5 м.) | адаптер для подключения ЕК-88, ЕК260; ЕК270 к интерфейсу RS232 принтера | 2600
КА/О-USB (1,5 м) | оптический адаптер для подключения ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290, ТС210, ТС215, ТС220 к ПК через USB интерфейс | 2783
Кабель БПЭК-02 (20 м.) | для подключения БПЭК-02/М, БПЭК-02/МТ к электронным корректорам ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 | 3600
Кабель БПЭК-03 (20 м.) | для подключения БПЭК-03, БПЭК-03/Ш, БПЭК-03/ТШ к электронным корректорам ТС215, ТС220 | 3150
Кабель БПЭК-04 (20 м.) | для подключения БПЭК-04/ТС к электронному корректору ТС220, БПЭК-04/ЕК, БПЭК-04/Ех к электронным корректорам ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 | 3800
Кабель БПЭК-05 (20 м.) | для подключения БПЭК-05, БПЭК-05 (с GSM модемом) к электронным корректорам ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 | 3650
Кабель для выносного монтажа GSM-антенны блоков питания серии БПЭК со встроенным GSM-модемом (8 м) |  | 1498
7. Фильтры сетчатые конические (чистота фильтрации 250 мкм, монтаж между двумя фланцами)
Фильтр Ду-50 | для защиты счетчика газа от сварочного грата при пуске в эксплуатацию | 609
Фильтр Ду-80 | для защиты счетчика газа от сварочного грата при пуске в эксплуатацию | 788
Фильтр Ду-100 | для защиты счетчика газа от сварочного грата при пуске в эксплуатацию | 893
Фильтр Ду-150 | для защиты счетчика газа от сварочного грата при пуске в эксплуатацию | 1418
8. Фильтры газовые
ФГ 16-50 | фланц. Ду=50мм; Pmax=16 кгс/см2; d=80мкм | 15383
ФГ 16-50В | фланц. Ду=50мм; Pmax=16 кгс/см2; d=5мкм | 14175
ФГ 16-50-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=5 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 22733
ФГ 16-50В-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 21525
ФГ 16-80 | фланц. Ду=80мм; Pmax=16 кгс/см2; d=80мкм | 23835
ФГ 16-80В | фланц. Ду=80мм; Pmax=16 кгс/см2; d=5мкм | 22313
ФГ 16-80-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=5 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 31185
ФГ 16-80В-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 29663
ФГ 16-100 | фланц. Ду=100мм; Pmax=16 кгс/см2; d=80мкм | 37590
ФГ 16-100В | фланц. Ду=100мм; Pmax=16 кгс/см2; d=5мкм | 34755
ФГ 16-100-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 44940
ФГ 16-100В-ДПД | дополнительно укомплектованы индикатором перепада давления, DРном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 42105
Фильтрующий картридж сменный | металлическая сетка d=80мкм (ФГ 16-50), с возможностью очистки картриджа | 2646
| синтетический материал d=5мкм (ФГ 16-50В) | 1995
| металлическая сетка δ=80мкм (ФГ 16-80), с возможностью очистки картриджа | 3581
| синтетический материал δ=5мкм (ФГ 16-80В) | 2709
| металлическая сетка δ=80мкм (ФГ 16-100), с возможностью очистки картриджа | 7277
| синтетический материал δ=5мкм (ФГ 16-100В) | 5681
ДПД 16-50 | индикатор перепада давления для фильтров ФГ 16-50, ФГ 16-80; ∆Рном=5 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 8348
ДПД 16-100 | индикатор перепада давления для фильтров ФГ 16-50В, ФГ 16-80В, ФГ 16-100; ФГ 16-100В; ∆Рном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 8348
ИПД 16-5 | индикатор перепада давления для фильтров газа сетчатых и волосяных; ∆Рном=5 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 7613
ИПД 16-10 | индикатор перепада давления для фильтров газа сетчатых и волосяных; ∆Рном=10 кПа; Pmax=16 кгс/см2 | 7613
9. Фитинги для бытовых счетчиков газа
Комплект фитингов ВК G1,6(Т)-G6(Т) (гайка накидная 1 1/4, патрубок без резьбы d=22мм; Дy=15 мм) |  | 160
Комплект фитингов ВК G1,6(Т)-G6(Т) (гайка накидная 1 1/4, патрубок без резьбы d=26,5мм; Дy=20 мм) |  | 160
Комплект фитингов ВК G1,6(Т)-G6(Т) (гайка накидная 1 1/4, патрубок без резьбы d=33,5мм; Дy=25 мм) |  | 160
10. Фитинги для коммунальных счетчиков газа
Комплект фитингов ВК G10(Т) (гайка накидная 1 3/4, патрубок без резьбы d=38мм, Дy=32мм) |  | 420
Комплект фитингов ВК G10, G16 (гайка накидная 2, патрубок без резьбы d=48мм, Дy=40мм) |  | 480
Комплект фитингов ВК G25 (гайка накидная 2 1/2, патрубок без резьбы d=60мм, Дy=50мм) |  | 530
11. Регуляторы давления газа, производства OOO "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"
Регулятор HON330 | Комбинированный регулятор давления газа со встроенными ПЗК и ПСК. Pвх. – до 1,6 МПа, Рвых – 2..100 кПа. Присоединение – фланцевое (Ду25-Ду100) по DIN Pу16/ класс 150 согласно ANSI 16.5 | договорная
Регулятор HON512 | Прямоточный регулятор давления с пилотным управлением. Pвх. – до 10,0 МПа, Рвых – 0,03..9,0 МПа. Присоединение – фланцевое (Ду25-Ду250) по DIN Ру 25, Ру 40 и ANSI 300 RF, RTJ, ANSI 600 RF, RTJ | договорная
Отсечной клапан HON711 | Предохранительный отсечной клапан по понижению/повышению выходного давления. Pвх. – до 10,0 МПа,. Присоединение – фланцевое (Ду25-Ду300) по DIN PN 25, PN 40, и фланцы по ANSI 300, 600 RF, RTJ, 900 RTJ (PS = 130 бар) по запросу | договорная
12. Комплекты прямых участков
Комплектование узла учета газа с целью формирования ламинарного потока газа. Содержит места отбора давления и измерения температуры. Прилагается "Акт измерений внутреннего диаметра трубопровода" (согласно ГОСТ Р 8.740-2011), составленный представителем ЦСМ.
12.1. Комплекты прямых участков для счетчиков газа
12.1.1. Комплекты прямых участков для ротационных счетчиков газа RVG, RABO
КПУ-50/Р | Ду50, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 11235
КПУ-80/Р | Ду80, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 13913
КПУ-100/Р | Ду100, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 15908
КПУ-150/Р | Ду150, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 21420
12.1.2. Комплекты прямых участков для турбинных счетчиков газа TRZ
КПУ-50/Т2 | Ду50, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М14x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 11340
КПУ-80/Т2 | Ду80, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 14018
КПУ-100/Т2 | Ду100, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 16013
КПУ-150/Т2 | Ду150, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 23783
КПУ-200/Т2 | Ду200, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 48090
КПУ-250/Т2 | Ду250, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 64260
КПУ-300/Т2 | Ду300, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 77385
12.1.3. Комплекты прямых участков для турбинных счетчиков газа СГ
КПУ-50/Т1 | Ду50, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления и температуры М14x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 12495
КПУ-80/Т1 | Ду80, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 16223
КПУ-100/Т1 | Ду100, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 22628
КПУ-150/Т1 | Ду150, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 33023
КПУ-200/Т1 | Ду200, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора давления - наружная резьба G 1/2", отбор температуры М20x1,5 внутр., исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 54705
По согласованию с заказчиком возможно изготовление КПУ Ду250-300 мм
12.2. Комплекты прямых участков для измерительных комплексов на базе корректора ЕК270 с ППД (поставляются в сборе с СГ-ЭК)
12.2.1. Комплекты прямых участков для измерительных комплексов СГ-ЭК-Т со счетчиком TRZ
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду50 | Ду50, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора Р и t смонтированы на КПУ, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 11445
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду80 | Ду80, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 14175
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду100 | Ду100, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 20108
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду150 | Ду150, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 28823
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду200 | Ду200, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 50348
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду250 | Ду250, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 66938
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду300 | Ду300, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12816 | 82163
КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду300 | Ду300, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 78250
12.2.2. Комплекты прямых участков для измерительных комплексов СГ-ЭК-Т со счетчиком СГ
КПУ-СГ-ЭК-Т1-Ду50 | Ду50, комплект из двух участков до и после счетчика, места отбора Р и t смонтированы на КПУ, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 13440
КПУ-СГ-ЭК-Т1-Ду80 | Ду80, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 16223
КПУ-СГ-ЭК-Т1-Ду100 | Ду100, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 23993
КПУ-СГ-ЭК-Т1-Ду150 | Ду150, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 35175
КПУ-СГ-ЭК-Т1-Ду200 | Ду200, комплект из двух участков до и после счетчика, подключение ППД выполнено на участках до и после счетчика, исполнение фланцевое по ГОСТ 12815 | 53970
13. Пункты учета и редуцирования газа
13.1. Пункты учета расхода газа на базе измерительных комплексов СГ-ЭК-Р
ПУГ-Р | Монтаж оборудования на раме, Рmax=16кгс/см2 | договорная
ПУГ-Ш | Монтаж оборудования в неотапливаемом шкафу, Рmax=16кгс/см2 | договорная
ПУГ-ШУГО(ШУЭО) | Монтаж оборудования в шкафу с газовым или электрическим обогревом, Рmax=16кгс/см2 | договорная
ПУГ-Б | Монтаж оборудования в блоке, Дополнительные технологические помещения при необходимости | договорная
По согласованию с заказчиком возможно изготовление пунктов учета расхода газа ПУГ с системой телеметрии
13.2. Пункты редуцирования газа (ПРДГ) с одной или двумя линиями редуцирования
ПРДГ-Р | Монтаж оборудования на раме | договорная
ПРДГ-Ш | Монтаж оборудования в неотапливаемом шкафу | договорная
ПРДГ-ШУГО(ШУЭО) | Монтаж оборудования в шкафу с газовым или электрическим обогревом | договорная
ПРДГ-Б | Монтаж оборудования в блоке, Дополнительные технологические помещения при необходимости | договорная
По согласованию с заказчиком возможно изготовление пунктов редуцирования газа ПРДГ с системой телеметрии
13.3. Пункты учета и редуцирования газа (ПУРДГ) различных вариантов исполнения на базе измерительных комплексов СГ-ЭК-Р
ПУРДГ-Р | Монтаж оборудования на раме | договорная
ПУРДГ-Ш | Монтаж оборудования в неотапливаемом шкафу | договорная
ПУРДГ-ШУГО(ШУЭО) | Монтаж оборудования в шкафу с газовым или электрическим обогревом | договорная
ПУРДГ-Б | Монтаж оборудования в блоке, Дополнительные технологические помещения при необходимости | договорная
По согласованию с заказчиком возможно изготовление пунктов учета и редуцирования газа ПУРДГ с системой телеметрии
14. Датчики давления серии Smart Line, производства "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"
Преобразователь давления STA722/STA72L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…1040 мбар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STA740/STA74L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…35 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STA77L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…210 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STA822/STA82L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…1040 мбар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STA840/STA84L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…35 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STA87L | Преобразователь абсолютного давления. Диапазон измерения: 0…210 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD720 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -1…1 бар.Точность измерения: 0,05% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD730 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -7…7 бар.Точность измерения: 0,05% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD770 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -7…210 бар.Точность измерения: 0,05% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD810 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -25…25 бар. Точность измерения: стандарт - 0,035% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD820 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -1…1 бар. Точность измерения: стандарт - 0,035% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD830 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -7…7 бар. Точность измерения: стандарт - 0,035% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STD870 | Преобразователь дифференциального давления. Диапазон измерения: -7…210 бар. Точность измерения: стандарт - 0,035% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG730/STG73L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…3,5 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG740/STG74L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…35 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG770/STG77L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…210 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG78L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…420 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG79L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…690 бар. Точность измерения: 0,065% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG830/STG83L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…3,5 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG840/STG84L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…35 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG870/STG87L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…210 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG88L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…420 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Преобразователь давления STG89L | Преобразователь избыточного давления. Диапазон измерения: -1…690 бар. Точность измерения: стандарт - 0,055% от диапазона, специальное исполнение - 0,025% от диапазона. Выходной сигнал: HART, 4-20 мА. | договорная
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607224, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а
E-mail: info.ege@elster.com http://www.gaselectro.ru
Факс (83147) 7-22-41; приемная тел./ф. 7-38-26; сбыт 7-98-00, 7-98-01, 7-98-02, 7-98-03, 7-98-04, 7-98-05
ремонт тел. 7-98-10, 7-98-11, 7-98-12
ИНН/КПП 5243013811/524301001 ОГРН 1025201342440